## March 2023
Drawer | Chan | Gain (0:lo, 1:hi) | New Value | New Date | Notes
NONE: ALL ARE BADCIS, SO THERE IS NO POINT IN RECALIBRATING THEM

## February 2023
Drawer | Chan | Gain (0:lo, 1:hi) | New Value | New Date | Notes
EBA40 | 30 | 1 |  | 02/16
EBA40 | 31 | 1 |  | 02/16
EBA40 | 32 | 1 |  | 02/16
EBA40 | 37 | 1 |  | 02/16
EBA40 | 38 | 1 |  | 02/16 | Not in update?
EBA40 | 39 | 1 |  | 02/16 | Not in update?
EBA40 | 40 | 1 |  | 02/16 | Not in update?
EBA40 | 30 | 0 |  | 02/16
EBA40 | 31 | 0 |  | 02/16
EBA40 | 32 | 0 |  | 02/16
EBA40 | 37 | 0 |  | 02/16 | Not in update?
EBA40 | 38 | 0 |  | 02/16 | Not in update?
EBA40 | 39 | 0 |  | 02/16
EBA40 | 40 | 0 |  | 02/16 | Not in update?
EBA40 | 35 | 0 |  | 02/16
EBA40 | 36 | 1 |  | 02/16 | Not in update?
EBA40 | 41 | 1 |  | 02/16 | Not in update?
EBA61 | 15 | 1 |  | 02/16-02/23 | I do not undertstand this behaviour (will link plots)
EBA61 | 15 | 0 |  | 02/16-02/23 | I do not undertstand this behaviour (will link plots)
EBC34 | 30 | 1 |  | 02/10
EBC34 | 31 | 1 |  | 02/10 | Not in update?
EBC34 | 32 | 1 |  | 02/10 | Not in update?
EBC34 | 35 | 1 |  | 02/10 | Not in update?
EBC34 | 36 | 1 |  | 02/10
EBC34 | 37 | 1 |  | 02/10 | Not in update?
EBC34 | 30 | 0 |  | 02/10
EBC34 | 31 | 0 |  | 02/10 | Not in update?
EBC34 | 32 | 0 |  | 02/10
EBC34 | 35 | 0 |  | 02/10 | Not in update?
EBC34 | 36 | 0 |  | 02/10 | Not in update?
EBC34 | 37 | 0 |  | 02/10 | Not in update?
LBC17 | 6 | 1 |  | 02/10 | Not in update?
LBC17 | 7 | 1 |  | 02/10 | Not in update?
LBC17 | 8 | 1 |  | 02/10 | Not in update?
LBC17 | 6 | 0 |  | 02/10 | Not in update?
LBC17 | 7 | 0 |  | 02/10 | Not in update?
LBC17 | 8 | 0 |  | 02/10 | Not in update?
LBC49 | 24 | 1 |  | 02/16 | Not in update?
LBC49 | 25 | 1 |  | 02/16
LBC49 | 26 | 1 |  | 02/16
LBC49 | 27 | 1 |  | 02/16
LBC49 | 28 | 1 |  | 02/16
LBC49 | 29 | 1 |  | 02/16
LBC49 | 33 | 1 |  | 02/16 | Not in update?
LBC49 | 34 | 1 |  | 02/16 | Not in update?
LBC49 | 35 | 1 |  | 02/16 | Not in update?
LBC49 | 24 | 0 |  | 02/16
LBC49 | 25 | 0 |  | 02/16
LBC49 | 26 | 0 |  | 02/16 | Not in update?
LBC49 | 27 | 0 |  | 02/16
LBC49 | 28 | 0 |  | 02/16
LBC49 | 29 | 0 |  | 02/16
LBC49 | 33 | 0 |  | 02/16 | Not in update?
LBC49 | 34 | 0 |  | 02/16 | Not in update?
LBC49 | 35 | 0 |  | 02/16 | Not in update?
LBC52 | 34 | 1 |  | 02/16
LBC52 | 34 | 0 |  | 02/16

## November 2022
Drawer | Chan | Gain (0:lo, 1:hi) | New Value | New Date | Notes
LBA51 | 12 | 1 |  | 10/13
LBC62 | 8 | 1 |  | 10/13

## September 2022
Drawer | Chan | Gain (0:lo, 1:hi) | New Value | New Date | Notes
LBC24 | 00 | 0 |  | 8/22
LBC24 | 01 | 0 |  | 8/22
LBC24 | 02 | 0 |  | 8/22
LBC24 | 03 | 0 |  | 8/22
LBC24 | 04 | 0 |  | 8/22
LBC24 | 05 | 0 |  | 8/22
LBC24 | 06 | 0 |  | 8/22
LBC24 | 07 | 0 |  | 8/22
LBC24 | 08 | 0 |  | 8/22
LBC24 | 09 | 0 |  | 8/22
LBC24 | 10 | 0 |  | 8/22
LBC24 | 11 | 0 |  | 8/22
LBC24 | 12 | 0 |  | 8/22
LBC24 | 13 | 0 |  | 8/22
LBC24 | 14 | 0 |  | 8/22
LBC24 | 15 | 0 |  | 8/22
LBC24 | 16 | 0 |  | 8/22
LBC24 | 17 | 0 |  | 8/22
LBC24 | 18 | 0 |  | 8/22
LBC24 | 19 | 0 |  | 8/22
LBC24 | 20 | 0 |  | 8/22
LBC24 | 21 | 0 |  | 8/22
LBC24 | 22 | 0 |  | 8/22
LBC24 | 23 | 0 |  | 8/22
LBC24 | 24 | 0 |  | 8/22
LBC24 | 25 | 0 |  | 8/22
LBC24 | 26 | 0 |  | 8/22
LBC24 | 27 | 0 |  | 8/22
LBC24 | 28 | 0 |  | 8/22
LBC24 | 29 | 0 |  | 8/22
LBC24 | 30 | 0 |  | 8/22
LBC24 | 31 | 0 |  | 8/22
LBC24 | 32 | 0 |  | 8/22
LBC24 | 33 | 0 |  | 8/22
LBC24 | 34 | 0 |  | 8/22
LBC24 | 35 | 0 |  | 8/22
LBC24 | 36 | 0 |  | 8/22
LBC24 | 37 | 0 |  | 8/22
LBC24 | 38 | 0 |  | 8/22
LBC24 | 39 | 0 |  | 8/22
LBC24 | 40 | 0 |  | 8/22
LBC24 | 41 | 0 |  | 8/22
LBC24 | 42 | 0 |  | 8/22
LBC24 | 43 | 0 |  | 8/22
LBC24 | 44 | 0 |  | 8/22
LBC24 | 45 | 0 |  | 8/22
LBC24 | 46 | 0 |  | 8/22
LBC24 | 47 | 0 |  | 8/22
EBC46 | 07 | 0 |  | 8/23
LBC52 | 00 | 0 |  | 8/25
LBC52 | 01 | 0 |  | 8/25
LBC52 | 02 | 0 |  | 8/25
LBC52 | 03 | 0 |  | 8/25
LBC52 | 04 | 0 |  | 8/25
LBC52 | 05 | 0 |  | 8/25
LBC52 | 06 | 0 |  | 8/25
LBC52 | 07 | 0 |  | 8/25
LBC52 | 08 | 0 |  | 8/25
LBC52 | 09 | 0 |  | 8/25
LBC52 | 10 | 0 |  | 8/25
LBC52 | 11 | 0 |  | 8/25
LBC52 | 12 | 0 |  | 8/25
LBC52 | 13 | 0 |  | 8/25
LBC52 | 14 | 0 |  | 8/25
LBC52 | 15 | 0 |  | 8/25
LBC52 | 16 | 0 |  | 8/25
LBC52 | 17 | 0 |  | 8/25
LBC52 | 19 | 0 |  | 8/25
LBC52 | 20 | 0 |  | 8/25
LBC52 | 21 | 0 |  | 8/25
LBC52 | 22 | 0 |  | 8/25
LBC52 | 23 | 0 |  | 8/25
LBC52 | 24 | 0 |  | 8/25
LBC52 | 25 | 0 |  | 8/25
LBC52 | 26 | 0 |  | 8/25
LBC52 | 27 | 0 |  | 8/25
LBC52 | 28 | 0 |  | 8/25
LBC52 | 29 | 0 |  | 8/25
LBC52 | 30 | 0 |  | 8/25
LBC52 | 31 | 0 |  | 8/25
LBC52 | 32 | 0 |  | 8/25
LBC52 | 33 | 0 |  | 8/25
LBC52 | 34 | 0 |  | 8/25
LBC52 | 35 | 0 |  | 8/25
LBC52 | 36 | 0 |  | 8/25
LBC52 | 37 | 0 |  | 8/25
LBC52 | 38 | 0 |  | 8/25
LBC52 | 39 | 0 |  | 8/25
LBC52 | 40 | 0 |  | 8/25
LBC52 | 41 | 0 |  | 8/25
LBC52 | 42 | 0 |  | 8/25
LBC52 | 43 | 0 |  | 8/25
LBC52 | 44 | 0 |  | 8/25
LBC52 | 45 | 0 |  | 8/25
LBC52 | 46 | 0 |  | 8/25
LBC52 | 47 | 0 |  | 8/25

## August 2022
Drawer | Chan | Gain (0:lo, 1:hi) | New Value | New Date | Notes
LBC13 | 15 | 1 |  | 7/26 | MASKED
LBC13 | 15 | 0 |  | 7/26 | MASKED
LBA10 | 37 | 1 |  | 7/21 | NOT IN UPDATE
ONLY INCLULDE THE CHANNELS THAT ARE IN UPDATE